Сәйкестік туралы декларацияға (Жұмыс комиссиясы актісіне)

қол қою үшін атқарушылық құжаттама тізбесі

Перечень исполнительной документации для подписания

Декларации о соответствии (акта Рабочей Комиссии)

- Жылу желісінің құбырларын салу кезіндегі жасырын жұмыстар актілері/

Акты скрытых работ при укладке трубопровода тепловой сети.

- Құбырларды гидравликалық сынау актілері / Акты на гидравлическое испытание трубопроводов.

- Құбырларды шаю (үрлеуді) жүргізу туралы актілер / Акты о проведении промывки (продувки) трубопроводов

- Дәнеке түйістердің дұрыс дәнекерленуін тексеру актілері / Акты просветки сварных стыков

- Түйістердің атқарушылық сызбанұсқасы (түйістер арасындағы арақашықтықтың көрсетілуімен) /

Исполнительная схема стыков (с указанием расстояний между стыками)

- АЭС-пен жасалған шарт (1Т және 2Т қосымшасы) / Договор с АЭС (приложение 1Т и 2Т)

- Техникалық шарттар / Технические условия (ІЖБ/ОДП) (көшірме/копия)

- Әзірлік анықтамасы (Тұран даңғ., 12 үй, реттеу қызметі) / Справка готовности (служба наладки пр.Туран д.12)

- Шекараны бөлу актісі / Акт раздела границ (ІЖБ /ОДП)

- Атқарушылық түсірілім  (2 дана) (Қалалық сәулеттің мөрімен және кадастр мөрімен) (ІЖБ) /

Исполнительная съемка (2-экз) (с печатью Горархитектуры и печатью кадастра) (ОДП)

- Коверлер мен терминалдардың орналасу сызбанұсқасымен (алдын ала оқшауланған құбырлар үшін)  ЖДБ жүйесін зерттеу аралық актісі / Промежуточный акт обследования системы ОДК со схемой расположения коверов и терминалов (для предизолированной трубы)  (ӨБҚжА қызметі / Служба КИПиА тел: 77-12-22)

- Муфталарды сығымдау актісі (алдын ала оқшауланған құбырлар үшін) /

Акты опрессовки муфт (для предизолированной трубы)

- Құбырлар сертификаттары, бекітуші арматура мен басқа материалдардың паспорттары.

Сертификаты на трубы, паспорта на запорную арматуру и другие материалы

- «Астана-Теплотранзит» АҚ-қа бұрын берілген кепілдік міндеттемелер (құрылыс уақытында, құжаттарды ресімдеу, әзірлік анықтамасына қол қою, іске қосу кезінде) (олар болған жағдайда) /

Гарантийные обязательства, выданные ранее в АО «Астана-Теплотранзит» (во время строительства, оформления документов, подписания справки готовности, при подключении) (при их наличии)

- Жылу торабына дейін жертөле бойынша жылу трассасы жоспарының көшірмесі/

Копия плана теплотрассы по подвалу до теплового узла.

- Жұмыс жобасы бойынша Мемлекеттік сараптаманың қорытындысы /

Заключение Гос.экспертизы по рабочему проекту

- Сәйкестік туралы декларация (жұмыс комиссиясының қорытындысы) бланкінің көшірмесі /

Копия бланка декларации о соответствии (заключения рабочей комиссии)

Ескертпе: ұсынылған құжаттаманы ұсынылатын құжаттаманың тізілімі бар (қоса берілетін үлгіге сәйкес) папкада ресімдеу/

Примечание: предоставленную документацию оформить в папку с реестром предоставляемой документации

(согласно прилагаемого образца)

Атқарушылық құжаттама тізілімі

Реестр исполнительной документации

Объект:_________________________________________________________________________________________________

(объектінің атауы және мекенжайы / наименование и адрес объекта)

| р/с № п/п | Құжат атауы / Наименование документа | Дана саны /Кол-во экз. | Ескертпе/Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Тапсырды / Сдал                                                                                         Қабылдады / Принял:

_______________________                                                                          _______________________

_______________________                                                                           ________________________

20__жылғы «____» _________                                                                    20__жылғы «____» __________

М.О. / М.П.                                                                                                     М.О. / М.П.

Анықтама телефоны: Іс жүргізу бөлімі / Тел. для справок: Отдел по делопроизводству 77-12-24, ф.77-12-72

Құжаттарды қабылдау: күн сайын сағ.08:40-тан 16:30-ға дейін / Прием документов: ежедневно с 08:40 до 16:30

Үзіліс  / Перерыв  сағ. 12:00-ден 13:30-ға дейін

Демалыс күндері: сенбі, жексенбі  / Выходные дни: суббота, воскресенье.