**Информация по испытаниям на плотность планируемым на 23.05.2019г.**

АО "Астана-Теплотранзит" сообщает, что с 21 по 25 мая 2019 года согласно п.16 **Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,** (утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (утверждена [приказом](jl:31134077.0%20) Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры, в связи с чем будет отключена подача горячей воды в районах Байконур и Сарыарка.

Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.

За справками обращаться по тел.:771211,771216,798897,771292, 396908, ГКП «Городской центр» 109.

***По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.***

**АО «Астана-Теплотранзит» сообщает о плановом отключении теплоснабжения на ГВС с 21-25.05.2019г. в связи проведением испытаний на плотность ТМ 1А,2, 11,12,45**

Жарсуат 25; ул.Алтынемель 1,3,5,7,8; ул.Алтынсарина – 7,7/2,8,10,14;ул.Акбугы – 1,3,4,5,5/1,6,8,8/1; ул.Акбидай – 3,7,9,11,13,15; ул.Аспара- 1,2/1,2б; ул.Баркытбел–28; ул.Бейбитшилик-64а; ул.Байсеитова – 3,4,8,10,101,101/1,103, 105,107,109,122, 124,124/1, 126;ул.Биржан сала–1,1/1,2,2/1,3,3/1,3/2,6; МЖК по ул.Байсеитова-Дулатова; пр.Богенбай батыра – 6/1,6/2,6/3,6/4,6/5,6/6,24/1,24/2,30,32,32/1,34; ул.Буланты – 4; ул.Фахд бен Абдул Азиз–1;ул.Гете–3,4,4а,8,10, 22/1;ул.Есенберлина1,2а,3,6,7/1,8,11, 11/1,12,13,13/1,14,15,15/1,16,16/1, 19,19/1, 19/2,20,20/1, 21,21/1,21/2,23,23/1,27/1,32,38; пр.Женис 66,70,72; ул.Затаевича – 8/1,10,12,16;ул.Карталинская – 3,3/1,3а,5/1,18/1;ул.Карасай батыра –6,15,16,20,22/1,24/1,24/2, 25,25/1,26/2,27,29,31;ул.Кеменгерулы -2,8,8/1,12,13,15,21; ул.Кутпанова – 3,4,5 ,14,19,21,23, 24,25,28,30а,31,32,33,18,27; ул.Конституции–2/1,2/2,4,4/1,6,6/1,8,11,12,12/1,13, 14,14/1,16,18,20, 20/2,21,22,23,25,27; ул.Молдагуловой – 37/1,39; ул.Мынарал – 2,3,4; ул.Ондерис – 25/1,27/1,28/1; пр.Республики - 72,74,76,76/1,77,78,79,81; ул.Сарыарка – 31/2,42; ул.Сарыбулакская - 5,7,11,13,15а, 19; ул.Суворова – 12,14,16; пер.Талапкерский – 5,6,8,12; ул.Тлендиева –15/1,15/2,15/3,15/4,16/1; ул.Тынышбаева – 3,24а; ЖК«Медина».

**ж/д- 211**

ул.Акан сери 22; ул.Алтынсарина 9; пр.Богебай батыра – 5,5а; ул.Затаевича – 14,14а;ул.Карасай батыра –7,19; ул.Конституции – 9,24; ул.Кеменгерулы – 4; пер.Сарыадыр – 3; Проф.тех.школа по пр.Богенбай батыра, Богенбай батыра 17,Аксу жабагылы 18/1.

**шк.-15**

ул. Алтынсарина – 12; ул. Богенбай батыра – 32/2; ул.Биржан сала – 6/1; ул.Карасай батыра – 3,31/1; ул.Кутпанова 16а; ул. Кеменгерулы – 10; Медеу 8/1.

**д/с-8**

ул.Акан сери 20,20А.

**пол.-2**

ул.Акан-сери-40/1,42,43а,55,55/1,59,61,71;ул.Акбидай-1,1/1,6/5,8,10,10/2,18; ул.Аксенгир (Пирогова)–13; ул.Алтынсарина–3,3/2,3а,5,16; ул.Аспара – 01,2а,4/1,4/2; ул.Алтынемель 9; ул.Бокеева – 3;пр.Женис 68,68а; ул.Бейсекова – 2/3(97),3,4,108; ул.Байсеитова – 101/2,114/2; ул.Биржан сала – 3а,4,4/1; ТОО«Рауан СКО»; пр.Богенбай батыра – 1,3а,4,4/1,6а,6б,8,10,16,18, 26,26/1,26/2,34/3; общежитие проф.тех.школы по пр.Богенбай батыра; ул.Буланты – 1; ул.Гагарина – 1; ул.Гете - 11,13,1/2а,1/4,12/1,1,1/1,1/2,1а,1б,3/2,5,5/1,9/1,10а,10/1,11/1,15,15а; ул.Баркытбел-28/1; ул.Есенберлина – 2/1,4,5/1,7,9/1,16/2,25,27,29;ул.Карталинская – 1/1,4;ул.Акбугы -1/1,2,2/1,2/2,5/2; ул.Карасай батыра – 1,2,2а,2/1,4,9,12,14,19,29/1,31/2; ул.Кеменгерулы – 6,6/1,17,18/2,19,21/1, 23/1, 23/2,25,25/1,9/8,9/8а,9/9,23,ВРЗ;ул.Конституции – 3,5,7,9, 11б, 12а,14/2,17,19; ул.Кутпанова – 5/1,7,9,14/1,20; ул.Кеншагыл – 2/1; ул.Жарсуат – 21,23; ул.Героев Краснодона –2/1; ул.Молдагуловой – 1; ул.Московская –3,4,5,5/2,6/1,9,9а; ул.Ондерис – 1,28/1,84,85,88,С354 зд.3; пр.Республики – 76/2,78/1,80,82,82/1,84,84/1; ул.Сарыарка – 33,38, 40; ул.Сарыбулакская – 23; ул.Суйинбай акын – 81,85/1,85/2; ул.Тайбурыл – 7/2; ул.Тынышбаева – 2/1;ул.Тлендиева – 1,1/1,1/2, 3,3/3,8,8/1,9,10,12,15; пер.Талапкерский – 5/1,5/2,8/1; ул.Шынтас – 1,1/1,1/2,1а,2,2/1,4,6,8,8а,8/2а,14а,21; ул.Затаевича - 18,18/1; ул.Ушконыр - 29/1; ул.Кербулак - 6; ул.Кусжолы – 8,10,А.Диваев 3, Саржайлау 9/3, мечеть на пер.Гете, Кутпанова, ул.85 произ.база ТОО «Аби Астана».

**пр.-204**

ул.Аксенгир(Пирогова) – 3,5,7,7/1,7/2,7/3,7/4,8,9,10,11,12,14; ул.Бейсекова – 15/8,98,100а; ул.Буланты(Мичурина) – 11,13; ул.Фахд бен Абдул Азиз – 29,31; ул.Героев Краснодона - 8;ул.Жарсуат - 21а,21/2; ул.Майкутова- 17; ул.Мынарал- 11,11а; ул.Сарыбулакская – 22,24; ул.Уланбел - 3,5,6; ул.Медеу – 16,18; ул.Дулатова - 53,53а(ул.Суворова); ул.Кеменгерулы 5,Гагарина 3.

**ч/д-38**

**Всего: 478 объектов**

**2019 жылғы 23 мамырға жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат**

"Астана-Теплотранзит" АҚ 2019 жылғы 20-24 мамыр аралығында **Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының** (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді. Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық тығыздау) сынағына ұшырайды» 16-тармағына және **Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың** *(Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4* ***бұйрығымен*** *бекітілді)* «Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерді гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды,осыған байланысты Байқоңыр және Сарыарқа аудандарында ыстық судың берілісі ажыратылады.

Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ТК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.

Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 771211, 771216, 798897, 771292, 396908, «Қалалық орталық» МКК 109

***Жоспарланған тығыздыққа сынау мерзімдері мен шекарасы бойынша өзгерістер болуы мүмкін, бұл туралы қосымша хабарланады.***

**«Астана-Теплотранзит» АҚ 1А, 2, 11, 12, 45-ЖМ-ны тығыздыққа сынауды жүргізуіне байланысты 2019 жылғы 20-24 мамыр аралығында ЫСЖ-да жылумен жабдықтаудың жоспарлы істен ажыратылуы туралы хабарлайды.**

Агроқалашық – 25; Алтынемел көшесі -1,2,3,4,5,6,7,8; Алтынсарин көшесі – 8,10,14;

Ақбұғы көшесі – 1,3,4,5,5/1,6,8; Ақбидай көшесі – 1,3,5,7,9,11,13,15; Аспара көшесі - 1,2/1,2б; Барқытбел көшесі – 28; Бейбітшілік көшесі - 60,62,62а,64,64а; Байсейітова көшесі – 3,4,8,101,101/1,103, 105,107,109,122, 124,124/1, 126; Біржан сал көшесі – 1,1/1,2,2/1,3,3/1,3/2,6; Байсейітова-Дулатов көшесі бойынша КТК; Бөгенбай батырдаңғылы – 6/1,6/2,6/3,6/4,6/5,23/1, 24/1,24/2,30,31, 32,32/1,33, 34, 35, 37, 37/1, 39, 41; Бұланты көшесі – 4; Вагонная көшесі – 1; Гете көшесі – 1,3,4,4а,8,10, 12,14,22/1; Есенберлин көшесі – 1,2а,3,5,6,7/1,8,11, 11/1,12,13,13/1, 19,19/1, 19/2, 21,21/1,21/2,23,27/1,29,30,32,36,38; Жеңіс даңғылы – 37/1, 39/1, 43, 43/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 49, 49/1, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 55, 64,66; Затаевич көшесі – 8/1,10,12, 16; Қарталы көшесі – 3,3/1,5/1,18/1; Қарасай батыр көшесі – 6,15,16,20,22,22/1,24/1,24/2,25,25/1,26/2,27,29,31; Кемеңгерұлы көшесі - 2,8,8/1,12,13,15,21,23; Құтпанов көшесі – 3,4,5,10,12,14,16,17,19,21,23,24,25,28,30,30а,31,32,33,34а,35; Конституция көшесі – 2/1,2/2,4,4/1,6,6/1,8,11,12,12/1,13,14,14/1,16,18а,20,20/2,21,22,23,25,27; Молдағұлова көшесі – 37/1,39; Мәскеу көшесі – 5/1, 24, 26/1, 30/1, 32; Мыңарал көшесі – 2,3,4; Өндіріс көшесі – 25/1,27/1,28/1; Республика даңғылы - 72,74,76,76/1,77,78,79,81; Сарыарқа көшесі – 35, 35/1, 35/2, 42, 43/1, 48, 48/2; Сарыбұлақ көшесі - 5,7,9,11,13,15а,19,19/1,21; Суворов көшесі – 12,14,16; Талапкер қысқа көшесі – 5,6,8,12; Тілендиев көшесі –15/1,15/2,15/3,15/4,16/1; Тынышбаев көшесі – 1(8/1),3,24а; Шыңтас көшесі – 1,3,5,9,11,13,15; «Медина» ТК, Жамбыл көшесі 71, 79; 187-көше 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 21, 21/1, 22/1, 22/2, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 24/1, 24/2, 25, 25/1, 25/2; 188-көше 20, 22; Котовский көшесі, 2/1,2б, Бөкей көшесі 16,18,20/2.

**т/ү - 211**

Ақан сері көшесі 22; Алтынсарин көшесі, 9; Бөгенбай батыр даңғылы – 5,5а, 17; Затаевич көшесі – 14,14а; Қарасай батыр көшесі – 7,19; Конституция көшесі – 9,24; Кемеңгерұлы көшесі – 4,8; Сарыадыр қысқа көшесі – 3; Бөгенбай батыр даңғылы бойынша Кәсіби техникалық мектеп, Сарыарқа көшесі 48/1, Ақсу Жабағылы көшесі, 18/1.

**мектеп-15**

Алтынсарин көшесі – 12; Бөгенбай батыр даңғылы– 19/2, 32/2; Біржан сал көшесі – 6/1; Қарасай батыр көшесі – 3,31/1; Құтпанов көшесі, 16а; Кемеңгерұлы көшесі – 10; Молдағұлова көшесі, 35, Мәскеу көшесі 28, 187-көше, 20/6; Островский көшесі, 8/1.

**б/б -8**

Ақан сері көшесі, 20,20А.

**емхана -2**

Ақан сері көшесі - 40/1,42,43а,55,55/1,59,61,71; Ақбидай көшесі - 1,1/1,6/5,8,8/4,10,10/2,18,24/1; Ақсеңгір (Пирогов) көшесі– 13; Алтынсарин көшесі – 5,16; Аспара көшесі – 01,2а; Алтынемел көшесі, 9; Бөкеев көшесі – 3; Жеңіс даңғылы,41/1, 41/2, 43/3, 43/4, 49/2, 53/1, 68,68а; Бейсеков көшесі – 2/3(97),3,4,28/1,108; Байсейітова көшесі – 101/2,114/2,114/3; Біржан сал көшесі – 3а,4,4/1; «Рауан СКО» ЖШС; Бөгенбай батыр даңғылы – 1,3/1,4,4/1,6,6а,6б,8,10,16,18,19, 21, 21а, 23, 25, 26,26/1,26/2, 27, 29, 33/1, 33/2, 34/3; Бөгенбай батыр даңғылы бойынша Кәсіби техникалық мектептің жатақханасы; Бұланты көшесі – 1; Гагарин көшесі – 1; Гете көшесі - 1/1,1/2,1а,1б,3,3/1,3/2,5,5/1,9/1,10а,10/1,10/2,11/1,15,15а; Дзержинский көшесі – 3,28/1; Есенберлин көшесі – 2/1,2б,4,5/1,7,7/1,9/1,16/2,25,27,29; Қарталы көшесі – 1/1,4,4/1,4/2; Ақбұғы көшесі - 1а,2,2/1,2/2,5/2; Қарасай батыр көшесі – 1,2,2а,2/1,4,9,12,14,29/1,31/2; Кемеңгерұлы көшесі – 6,6/1,12,17,18/1,18/2,19,21/1,23/1,23/2,25,25/1; Конституция көшесі – 5,7,9,11б,12а,14/2,19; Құтпанов көшесі – 5/1,7,9,20; Кеңшағыл көшесі – 2/1; Жарсуат көшесі – 21,23; Герои Краснодона көшесі –2/1; Медеу көшесі – 8/1,16; Молдағұлова көшесі – 1/1; Мәскеу көшесі – 3,4,6/1,9,9а, 30; Өндіріс көшесі – 1,28/1,84,85,88; С354 3-ғимарат; Өнеркәсіптік аймақ - 19; Республика даңғылы – 76/2,78/1,80,82,82/1,84,84/1; Сарыарқа көшесі – 33,37,39,40,41; Стадионная көшесі – 3, Сарыбұлақ көшесі – 23; Сүйінбай ақын көшесі – 85/1,85/2; Тайбурыл көшесі – 7/2; Тынышбаев көшесі – 2/1; Тілендиев көшесі – 1,1/1,1/2, 3,3/3,8,8/1,9,10,12,13,15; Талапкер қысқа көшесі – 5/1,5/2,8/1; 310-гвардия дивизиясы алаңы, 2-аудан; Шыңтас көшесі – 1,1/1,1/2,1а,2,2/1,4,6,8,8а,14а,21; Затаевич көшесі - 18,18/1; Үшқоңыр көшесі - 29/1; Кербұлақ көшесі-6; Құсжолы көшесі – 8,10.

**басқалар -204**

Аксеңгір (Пирогов) көшесі – 3,5,7,7/1,7/2,7/3,7/4,8,9,12,13,14; Бейсеков көшесі – 15/8,98,100а; Бұланты(Мичурин) көшесі – 11,13; Вагонная көшесі – 29,31; Герои Краснодона көшесі - 8; Жарсуат көшесі - 21а,21/2; Майқұтов көшесі - 17; Мыңарал көшесі - 11,11а; Сарыбұлақ көшесі – 22,24; Ұланбел көшесі - 3,5,6; Медеу көшесі - 16; Дулатов көшесі - 53,53а(Суворов) көшесі; Конституция көшесі, 3; Кемеңгерұлы көшесі, 5; Чапаев көшесі, 9а; Сарыарқа көшесі 46/2; Жеңіс даңғылы, 41/2; Ақбидай көшесі, 1,2,3,5,7,9.

**ж/ү - 38**

**Барлығы: 478 нысан**