**Информация по испытаниям на плотность планируемым на 29.05.2019г.**

АО "Астана-Теплотранзит" сообщает, что с 27по 31мая 2019 года согласноп.16 **Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,**(утверждено решениеммаслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829)«тепловые сети подвергаютсяиспытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)(утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства ижилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры,в связи с чембудет отключена подача горячей воды в районах Алматы, Байконыр, Есиль.

 Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.

За справками обращаться по тел.771211,771216,798897,396908,771292.

***По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.***

**Список объектов отключаемых на период испытаний 27 по 31.05.2019г.**

**ТМ 6,21,23,24,26.**

**Абылайхана** 9, 5а, 9/1, 9/2, 11, 11/3, 11/4, 2/2, 11/1, 11/2, 5/1, 5/2, 5/3, 19/2, 23,41,33,17/1,39/1,3/1,3,19/1,29/1,43/1,41/1,17,17а,39,17б,19,27/1,29/2,19/3,25,41/2,37,25/1,25/2,27/4;7,3, 5, 13/1, 7/1, 7/5, 27/3, 15, 5/3,31,27, 43, 29,23/2, 41/3,19/4,35,37/1,43/1;

**Кудайбердыулы** 2, 2/1, 2а,2/6,2/7, 4, 4/3, 4/4, 14, 18, 20, 22, 24/1,24,2/2, 6/1, 2/4, 6, 16, 18а, 26,14а,8, 10, 12;

**Жансугурова**6/1,6/2, 8/3, 4/4, 4/1, 4/2; 4, 3, 7, 10/1, 8,8/1, 8/2, 2, 2/1, 4/3, 4/2, 6/1,12,1,3,8,10,10/2;

**Кажымукана** 2, 13/1, 1; 13, 13а;

**Куйши Дина** 44, 42, 40, 40/1,37, 1, 1/1, 2/1, 2/2, 3/1, 5, 5/1, 7, 36/1, 36, 36/3, 38, 39,39/1,36/2,42/2,44/2,35, 12, 13,14, 15,12/1, 12/2, 8, 8/1,4, 4/1, 4/2;14,41, 37/1, 11/1, 2, 3, 9, 37а, ;

**Петрова** 2, 2/1, 4, 12, 12/1,12/2,12/3, 14, 14/1, 14/2, 14/3. ЖК Орбита, 2/2, 8/1,

**Майлина** 3/2, 3, 5, 5/1,13, 11/1, 9, 7, 5/2, 7/1;1, 4,4/1,11;

**Сатпаева** 17, 17/1, 17/2;

**Мунайтпасова** 2, 4, 6, 6/1, 8/1; 15 мкр.д.26;

**Бейсекбаева** 1/3,

**Тәуелсіздік** 4/3, 8/1, 6/2, 6/3, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 16, 20, 22, 24а, 24б, 6/1, 8, 12, 26, 26/1, 28, 31/2,21,21/4,21/5,21/6; 4, 4/1, 4/3, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 13/1, 8, 6/1, 9, 9а, 6, 3/1;4,15,13/2, 6, 9а, 9, 7, 18, 14а,31,4а,8/1,1,1/2,3/1,1/1,1а,1б,1в,34,4/1,4/2,6,10,16/1,20/1,24,28/1,30а; 1, 1/2, 3/1, 1/1, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 10, 13, 16/1, 18, 9, 11, 20/1, 21, 24, 30а;33,32,7,17/3,3;

**Шарль Де Голя**1,1а,3,3а,5,7,9,11;магазин "Сады и огороды",19/1,13,

**Токыраун** 8,10,12,

**Акбулак-3** д.34, 35, 36; , пер 40-8 д.1, пер.40-7, д.1,д. 40/1, д.11, д.8, пер.40-7 д.4,6, 9а,Акбулак 3 Шарль Де Голя Бизнес Центр,

**Акбулак-2**ЖК"Парижский квартал",КСП Ак булак-2" д.2, 3, 4, 5, 6, 7;Саркырама 3, 3/1, 7, 10,11, 12

**Сарыкенгир**2, 1,1/1,3,

ЖК "Британский квартал"

**Саркырама** 4,1/1,1/2,1/3,Ак-Булак-2 Шарль Де Голя 1 ЖК 5 звезд, Асанкайгы 01, Тархана 4, 10, **Токпанова** 7, 41,ЖД в р-не гар.кооператива «Южный»,10 Офис «Казграждан проект»,23/1,35,37,39,29,27,25,23,21,19,11,7,3,1,5,9,13,20,

**Ак Булак-4** уч.8,

**Кравцова**1,1/2,1/1,14/1,

**Астраханский** 21,

**Ташенова** 17,17/1,19,21/3,23,

**Таха Хусейна** 2,2а,2/1,2/2,2/3,

**Арай**35/1,35а,35б,25

**ЖМ Чубары** ул.89 д.11,16,

**Нормандия-Неман** 1,9, 2,2/1,7,8,9,10,11,12,

МЖК «LightHouse», МЖК Пионер, ЖК «Миланский квартал»,ЖК «Газовик»,МЖД «Бавария»,

**Романтиков**23, 19,15,13,11,9,7,5,3,25,21,16,14,27;

**Еренкабырга** 14/1,14/2,14/6, 14/5, 16/1, 14/3, 4, 9/1,

**Амман** 2,2а,2б,4,6,

**Жалаири** 34,35,36,2,8,7;

**Тасшокы** 1а,1б,3,11

**Тесиктас** 1,4,д 3,5,5/1,6, 7/1,8 кв.1,2,9,9а,9/1,

**Талды** 2,4,

**Жусан** д.9,11,

**Макатаева** д.7/3, 7,9, мечеть «Аль-Гани»,

**Хлудова** д.1.

Пер.Эскадрилья "Фонд Демеу",

**Пушкина** 27, 31, 33;

**СоленаяБалка** 217,

**Торговая** 4,

**Алиева** 2/2,2/4,10

**Мунайтпасова** 15, 17/1;

**Бейсекбаева** 5а, 5б;

**Алпамыс** 20,

**Арасан** 01, 2/2,

**Дарабоз** 35,

**Амман** 8 БЦ "Милано",

**Ташенова** 4,21,21/1,23/1,25,27,

**Кравцова** 18,32/1,26,

**Аккент**5,6,6а,12,

**Балкашинский** 8,

**Таха Хусейна** 6/1,

**Тархана** 2,2а,2б,2д,4,6/1,6/2,

**Арай** 33/1,

**Жауказын** 5,

**Серпер** 2,4,6,8,1,12,14,18,16/1,

**Момышулы** 5(Дворец Школьников), 5а,

**Елим-ай** 12,14,16,18,

**Арай** 25,31/1,48,54,

**Сарайшык** 13.

**Жуковского** 4,6,

**Тенгиз** 4/2,10,6,4/2,8,12,14,

**Милосердия**14,12,13,11,10,9,7,8,6,5,3,2,1,

**Спортивная** 3,5,7,9,11,10б,8,6,4,2;

**Высоцкого**2,16,14,8,73,17,15,13,11,9,7,5,2/2,1,1/1,12,6(73);

**Торговая**3/2,3,11,13,5/1,8,6,19,21,17,9,12,2/1,08,2;

**Жирек**4,6,8,10,11,12,14,9,7,5,3;

**Алпамыс**15,17,19,16,18,22,24,10,6,5,1,3,7;

**Арасан**5/1,14,4/1,6/1,7/1,11,13,2/1,1,2,3,4,7 кв.1,2,6,9,9а;

**Улкен**13,10,1,2,3,6,8,11, 5;

**Узорная**7,3,5,6,4,2,1;

 **Шукшина** 15,11,9,7,3,5,1,1/1,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2, 2/1, 1/2,

**Кошек батыра** 7,

**Садоводческая** 65, 57, 59, 51, 53, 49, 45, 47, 39, 67, 63, 55, 37, 33, 31,43;

**Современников**10,8,6,4,2,5,7,3,1;

**Инициативная** 20,18,14,12,10,8,5,4а,4,28,24;

**Саргуль**14,16,12,10,8,1/3, 1/1,3/1,2/4,2/5,3,17,15,13,11,6, 4, 2, 2/2, 2/1, 1, 2/3;

**Сарыкенгир**2,4,4/1,4а, 6,8,20а;

**Толкырауын** 11,

**Амман** 1,2,2а,2в,4,6,5/1,5а,

**Дарабоз** 1,5,7,9,13, 23, 25, 29, д.12, пер.40-8 д.2, ул.40-10 д .12, 23/1,20

**пер.Тасшокы**5,5/1, 7,11,9,

**мкр-н Ак Булак4** д.10,12,14,16/1,18,16,

**Серпер**1,2,6,8,10,12,14,16/1,18, Аккент 4,

**Маккински**й6,7,8,9,16,18,

**Астраханский**23,

**Есильский**9,10,11,11/1,12,13,14а,

**Балкашинский**4,14, 15,16,17,19,24,

пос.Энергетиков, ул.Энергетиков 1,7,9,11,13,10,8,6,4,

**Жауказын** 2,3,6а,7,

**Амман**1,2,2а,2в,4,6,5/1,

**Стартовая** 2,2/2,2/3,2а,2г,3,5,6,7,8,8а,9,10,11,12,13,14,

**Родниковая** 6,9,11,13/1,

**Коктем** 12,

**Мереке** 1, 2,

**ул.Кошек батыра** 7.

**ж/д-249, ч/д-398,пр-224**

2.Абылайхана 25/3,Петрова 8,КуйшиДина 6.

**шк.-3**

3. Кудайбердыулы 22/1,Абылайхана 23/1,Акбулак 2 д.11, Тәуелсіздік 14/3, Майлина 3/1,5/2,Жауказын 6, Куйши Дина 38/1.

**я/с -8**

 4. Абылайхана 1,15, Тауелсіздік 3/1, 11/1, 11/2, 11/3.

**пол-ка-6**

**Итого: 888**

**2019 жылғы 29мамырғажоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат**

«Астана-Теплотранзит» АҚ 2019 жылғы 27-31мамыр аралығында **Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының** (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді, Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық тығыздау) сынағына ұшырайды» деген 16-тармағына және **Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың** *(Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы №4* ***бұйрығымен*** *бекітілді)*«Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерді гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды, осыған байланысты Алматы, Байқоңыр, Есілаудандарында ыстық судың берілісі істен ажыратылады.

Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ТК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.

Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 771211,771216,798897,396908,771292.

***Жоспарланған тығыздыққа сынау мерзімдері мен шекарасы бойынша өзгерістер болуы мүмкін, бұл туралы қосымша хабарланады.***

**2019 жылғы 27-31 мамыр аралығында сынау кезеңінде істен ажыратылатын нысандар тізімі**

**6,21,23,24,26 ЖМ**

**Абылайхан даңғ.**9, 5а, 9/1, 9/2, 11, 11/3, 11/4, 2/2, 11/1, 11/2, 5/1, 5/2, 5/3, 19/2, 23,41,33,17/1,39/1,3/1,3,19/1,29/1,43/1,41/1,17,17а,39,17б,19,27/1,29/2,19/3,25,41/2,37,25/1,25/2,27/4; 7, 3, 5, 13/1, 7/1, 7/5, 27/3, 15, 5/3,31,27 , 43, 29,23/2, 41/3,19/4,35,37/1,43/1;

**Құдайбердіұлы даңғ.**2, 2/1, 2а,2/6,2/7, 4, 4/3, 4/4, 14, 18, 20, 22, 24/1,24,2/2, 6/1, 2/4, 6, 16, 18а, 26,14а, 8, 10, 12;

**Жансүгірұлы көшесі**6/1,6/2, 8/3, 4/4, 4/1, 4/2; 4, 3, 7, 10/1, 8,8/1, 8/2, 2, 2/1, 4/3, 4/2, 6/1,12, 1,3,8,10,10/2;

**Қажымұқан көшесі**2, 13/1, 1; 13, 13а;

**Күйші Дина көшесі**44, 42, 40, 40/1,37, 1, 1/1, 2/1, 2/2, 3/1, 5, 5/1, 7, 36/1, 36, 36/3, 38, 39,39/1,36/2,42/2,44/2,35, 12, 13,14, 15,12/1, 12/2, 8, 8/1,4, 4/1, 4/2;14,41, 37/1, 11/1, 2, 3, 9, 37а;

**Петров көшесі**2, 2/1, 4, 12, 12/1,12/2,12/3, 14, 14/1, 14/2, 14/3.«Орбита» ТК 2/2, 8/1,

**Майлин көшесі**3/2, 3, 5, 5/1,13, 11/1, 9, 7, 5/2, 7/1; 1, 4,4/1,11;

**Сәтпаев көшесі**17, 17/1, 17/2;

**Мұнайтпасов көшесі**2, 4, 6, 6/1, 8/1; 15ш.а. 26 үй,

**Бейсекбаев көшесі** 1/3,

**Тәуелсіздік даңғылы**4/3, 8/1, 6/2, 6/3, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 16, 20, 22, 24а, 24б, 6/1, 8, 12, 26, 26/1, 28, 31/2,21,21/4,21/5,21/6; 4, 4/1, 4/3, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 13/1, 8, 6/1, 9, 9а, 6, 3/1;4,15,13/2, 6, 9а, 9, 7, 18, 14а,31,4а,8/1,1,1/2,3/1,1/1,1а,1б,1в,34,4/1,4/2,6,10,16/1,20/1,24,28/1,30а; 1, 1/2, 3/1, 1/1, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 10, 13, 16/1, 18, 9, 11, 20/1, 21, 24, 30а;33,32,7,17/3,3;

**Шарль Де Голякөшесі**1,1а,3,3а,5,7,9,11;"Сады и огороды" дүкені,19/1,13,

**Тоқыраункөшесі**8,10,12,

**Ақбұлақ-3**34, 35, 36 үй; 40-8 қысқа көше, 1 үй, 40-7қысқа көше, 1 үй,40/1 үй, 11 үй, 8 үй, 40-7 қысқа көше, 4,6, 9а үйлер,Ақбұлақ 3 ШарльДеГоль көшесі Бизнес орталығы

**Акбұлақ-2**«Париж орамы» ТК,Ақбұлақ-2 ҮИК 2, 3, 4, 5, 6, 7 үйлер;Сарқырама көшесі 3, 3/1, 7, 10,11, 12

**Сарыкеңгір көшесі**2, 1,1/1,3,

«Британ орамы» ТК,

**Сарқырама қысқа көшесі**4,1/1,1/2,1/3,Акбұлақ-2ШарльДеГоль көшесі 1 «5 жұлдыз» ТК,Асан қайғы көшесі 01, Тархан көшесі 4, 10,

**Тоқпанов көшесі** 7,41 «Оңтүстік» көлікжайы кооперативі ауданындағы ТҮ, 10 «Казграждан проект» кеңсесі, 23/1, 35,37,39, 29,27,25,23,21,19,11,7,3,1,5,9,13,20,

**Ақбұлақ-4** 8-учаске,

**Кравцов көшесі** 1,1/2,1/1,14/1,

**Астраханский көшесі** 21,

**Тәшенов көшесі** 17,17/1, 19,21/3,23,

**Таха Хусейн көшесі** 2,2а,2/1,2/2,2/3,

**Арай көшесі** 35/1,35а,35б,25

**Шұбар ТА** 89-көше 11,16 үйлер,

**Нормандия-Неман көшесі**1,9, 2,2/1,7,8,9,10,11,12,

«Light House» КТК,«Пионер» КТК, «Милан орамы» ТК,«Газовик» ТК,«Бавария» КТҮ,

**Романтиктер көшесі**23, 19,15,13,11,9,7,5,3,25,21,16,14,27;

**Еренқабырға көшесі**14/1,14/2,14/6, 14/5, 16/1, 14/3, 4, 9/1,

**Амманкөшесі**2,2а,2б,4,6,

**Жалайыри көшесі**34,35,36,2,8,7;

**Тасшокыкөшесі**1а,1б,3,11

**Тесіктаскөшесі**1,4,3,5,5/1,6, 7/18 үйлер,1,2,9,9а,9/1пәтер

**Талдыкөшесі**2,4,

**Жусанкөшесі**9,11 үй

**Мақатаевкөшесі**7/3, 7,9 үйлер, «Әл-Ғани» мешіті,

**Хлудовкөшесі**1 үй.

Эскадрилья қысқакөшесі "Демеу қоры",

**Пушкинкөшесі** 27, 31, 33;

**Соленая Балкакөшесі** 217,

**Торговаякөшесі**4,

**Алиевкөшесі** 2/2,2/4,10

**Мұнайтпасов көшесі** 15, 17/1,

**Бейсекбаев көшесі** 5а, 5б,

**Алпамыс көшесі** 20,

**Арасанкөшесі** 01,01, 2/2,

**Дарабоз көшесі**35,

**Амманкөшесі**8 «Милано» БО,

**Тәшеновкөшесі** 4,21,21/1,23/1,25,27,

**Кравцовкөшесі** 18,32/1,26,

**Ақкенткөшесі**5,6,6а,12,

**Балқашынкөшесі** 8,

**Таха Хусейнкөшесі** 6/1,

**Тарханкөшесі** 2,2а,2б,2д,4,6/1,6/2,

**Арайкөшесі**33/1,

**Жауқазынкөшесі**5,

**Серперкөшесі**2,4,6,8,1,12,14,18,16/1,

**Момышұлыкөшесі**5(Оқушылар сарайы), 5а,

**Елім-айкөшесі**12,14,16,18,

**Арайкөшесі**25,31/1,48,54,

**Сарайшықкөшесі**13.

**Жуковскийкөшесі**4,6,

**Теңгізкөшесі**4/2,10,6,4/2,8,12,14,

**Милосердиякөшесі**14,12,13,11,10,9,7,8,6,5,3,2,1,

**Спортивнаякөшесі**3,5,7,9,11,10б,8,6,4,2;

**Высоцкий көшесі** 2,16,14,8,73,17,15,13,11,9,7,5,2/2,1,1/1,12,6(73);

**Торговаякөшесі**3/2,3,11,13,5/1,8,6,19, 21,17,9,12,2/1,08,2;

**Жиреккөшесі**4,6,8,10,11,12,14,9,7,5,3;

**Алпамыскөшесі**15,17,19,16,18,22,24,10,6,5,1,3,7;

**Арасанкөшесі**5/1,14,4/1,6/1,7/1,11,13,2/1,1,2,3,4,7 кв.1,2,6,9,9а;

**Үлкенкөшесі**13,10,1,2,3,6,8,11, 5;

**Узорнаякөшесі**7,3,5,6,4,2,1;

**Шукшинкөшесі** 15,11,9,7,3,5,1,1/1,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2, 2/1, 1/2,

**Көшек батыркөшесі** 7,

**Садоводческая көшесі**65, 57, 59, 51, 53, 49, 45, 47, 39, 67, 63, 55, 37, 33, 31,43;

**Современниктеркөшесі**10,8,6,4,2,5,7,3,1;

**Инициативнаякөшесі**20,18,14,12,10,8,5,4а,4,28,24;

**Сарыгүлкөшесі**14,16,12,10,8,1/3, 1/1,3/1,2/4,2/5,3,17,15,13,11,6, 4, 2, 2/2, 2/1, 1, 2/3;

**Сарыкеңгіркөшесі**2,4,4/1,4а, 6,8,20а;

**Толкырауынкөшесі**11,

**Амманкөшесі**1,2,2а,2в,4,6,5/1,5а,

**Дарабозкөшесі**1,5,7,9,13, 23, 25, 29, д.12, пер.40-8 д.2, ул.40-10 д .12, 23/1,20

**Тасшокықысқа көшесі**5,5/1, 7,11,9,

**Ақбұлақш.а. 4**, 10,12,14,16/1,18,16 үйлер,

**Серперкөшесі**1,2,6,8,10,12,14,16/1,18, Ақкенткөшесі4,

**Макинскийкөшесі**6,7,8,9,16,18,

**Астраханскийкөшесі**23,

**Есілкөшесі**9,10,11,11/1,12,13,14а,

**Балкашинскийкөшесі**4,14, 15,16,17,19,24,

Энергетиктер кенті, Энергетиктер көшесі 1,7,9,11,13,10,8,6,4,

**Жауказынкөшесі**2,3,6а,7,

**Амманкөшесі**1,2,2а,2в,4,6,5/1,

**Стартоваякөшесі**2,2/2,2/3,2а,2г,3,5,6,7,8,8а,9,10,11,12,13,14,

**Родниковаякөшесі**6,9,11,13/1,

**Көктемкөшесі**12,

**Мерекекөшесі**1, 2,

**Көшек батыркөшесі** 7.

**т/ү-249, ж/ү - 398, басқа - 224**

2.Абылайхан даңғылы 25/3, Петров көшесі 8, КүйшіДина көшесі6

**мектеп – 3**

3.Құдайбердіұлы даңғылы 22/1, Абылайхан даңғылы 23/1, Ақбұлақ 2, 11 үй, Тәуелсіздік даңғылы 14/3, Майлин көшесі 3/1,5/2, Жауқазын көшесі 6, Күйші Дина көшесі 38/1.

**б/б -8**

4. Абылай хан даңғылы 1, 15, Тәуелсіздік 3/1, 11/1, 11/2, 11/3.

**емхана-6**

**Жиыны:888**