**Информация по испытаниям на плотность планируемым на 13.06.2018г.**

АО "Астана-Теплотранзит" сообщает, что с 11 по 15 июня 2018 года согласно п.16 **Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,** (утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаютсяиспытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства ижилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры, в связи с чем будет отключена подача горячей воды в районах Алматы и Байконыр.

 Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.

За справками обращаться по тел.771200,771211,771216,792160(вн.101),771292

***По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.***

**Список объектов отключаемых на период испытаний 11 по 15.06.2018г.**

**ТМ 6,21,23,24,26.**

1. Абылайхана 9, 5а, 9/1, 9/2, 11, 11/3, 11/4, 2/2, 11/1, 11/2, 5/1, 5/2, 5/3, 19/2, 23, 41, 33, 17/1, 39/1, 6/5, 6/7, 3/1, 3, 19/1, 29/1, 43/1, 41/1, 17, 17а, 39, 17б, 19, 27/1, 29/2, 19/3, 25, 41/2, 37, 27/1, 29/2, 25/1; Кудайбердыулы 2, 2/1, 2/6, 2/7, 4, 4/3, 4/4, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24/1, 2/4, 2/2, Жансугурова 6/2, 8/3, 4/4, 4/1, 4; Кажымухана 2, 13/1, 1; Куйши Дина 44, 42, 40, 40/1, 42/2, 44/2, 44/1, 37, 1, 1/1, 2/1, 2/2, 3/1, 5, 5/1, 7, 36/1, 36, 36/3, 38, 35, 12, 14, 12/1, 12/2, 8, 4, 4/1, 4/2; Манаса 4, 4/1, 4/3, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 13/1, 8, 6/1, 9, 9а, 6, 3/1; Петрова 2, 2/1, 4, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/2, 14/3; ЖК Орбита, Майлина 3/2, 3, 5, 5/1, 11/1, 9, 7, 5/2, 7/1; Сатпаева 17, 17/1, 17/2; Мунайтпасова 2, 4, 6, 6/1, 8/1; 15 мкр.д.26; Бейсекбаева 1/3, Тәуелсіздік 4/3, 8/1, 6/2, 6/3, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 16, 20, 22, 24а, 24б, 6/1, 8, 12, 26, 26/1, 28, 31/2; Шарль Де Голя-Дарабоз; Акбулак-3 д.34, 35, 36; Жалайыри 2, 7; Акбулак-2 ЖК"Парижский квартал",Сарыкенгир 2, Акбулак-2 Саркырама 3, ЖК "Британский квартал", Ак-Булак-2 Шарль Де Голя 1 ЖК 5 звезд, Асанкайгы 01, Тархана 4, 10.

**ж/д-170**

2. Абылайхана 25/3, Петрова 8, КуйшиДина 6.

**шк.- 3**

3. Кудайбердыулы 22/1,Абылайхана 23/1,33/3, Акбулак 2 д.11, Тәуелсіздік 14/3, Майлина 3/1,5/2.

**я/с -7**

 4. Абылайхана 1,15,

**пол-ка-2**

5. Пер. Сарыкенгир и Саркырама, пер. Макинский 1, переулок Эскадрилья "Фонд Демеу",

 Кажымукана 13, 13а; Жансугурова 4, 3, 7, 10/1, 8/1, 8/2, 1, 2, 2/1, 4/3, 4/2, 6/1, 1, 12; Абылайхана 7, 3, 5, 13/1, 7/1, 7/5, 27/3, 15, 5/3, 17/1, 25/2, 29/1, 31, 41/2, 27/1, 43, 29, 25/2, 23/2, 41/3, 19/4, 35, 37/1; Кудайбердыулы 6/1, 2/4, 6, 16, 18а, 6, 26; Пушкина 27, 31, 33; Соленая Балка 217, Торговая 4, Алиева 2/2, Манаса 15, 8, 13/2, 6, 9а, 9, 7, 18, 14а, 21, 31; Шарль Де Голя магазин "Сады и огороды", Куйши Дина 41, 37/1, 11/1, 2, 3, 9, 37а, 38; Петрова 2/2, 8/1, 14/1; Мунайтпасова 15, 17/1; Бейсекбаева 5а, 5б; Акбулак 3 Шарль Де Голя Бизнес Центр, Еренкабырга 14/1, 14/2, 14/6; Тәуелсіздік 1, 1/2, 3/1, 1/1, 1, 1а, 1б, 1в, 1/2, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 10, 11/1, 13, 16/1, 18, 9, 11, 20/1, 21, 24, 28/1, 30а; Майлина 1, 11; Алпамыс 20, Арасан 01, Ак-булак 3, пер 40-8 д.1, пер.40-7, д.1 Дарабоз 35, Ак булак 2, КСП Ак булак-2" д.2, 3, 4, 5, 6, 7; Амман 8 БЦ "Милано",Амман 8 БЦ "Милано", Таулсыздык 33, Офис «Казграждан проект»

**Пр.-131**

6. Жансугурова 8, 10, 10/1, 10/2; Манаса 14/3, 3, 11/1, 4/3; Жуковского 4, 6, Тенгиз 4/2, 10, 6, 4/2, Тәуелсіздік 7, Милосердия 14, 12, 13, 11, 10, 9, 7, 8, 6, 5, 3, 2, 1, Спортивная 3, 5, 7, 9, 11, 10б, 8, 6, 4, 2; Высоцкого 2, 16, 14, 8, 73, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 2/2, 1, 1/1; Энергетиков 4, 6, 8, 10, 9, 11, 13, 1, 7, Торговая 3/2, 3, 11, 13, 5/1, 8, 6, 19, 21, 17, 9, 12, 2/1, 08, 2; Жирек 4, 6, 8, 10, 12, 14, 9, 7, 5, 3; Алпамыс 15, 17, 19, 16, 18, 22, 24, 10, 6, 5; Токпанова 13, 43;Арасан 5/1, 14, 4/1, 6/1, 7/1, 11, 13; Жирек 11,Улкен 13, 10, 1, 5; Улкен 13, 10, 1, 5; Узорная 7, 3, 5, 6, 4, 2, 1; Алиева 2/4, Шукшина 15, 11, 9, 7, 3, 5, 1, 1/1, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 2/1, 1/2, Кошек батыра 7, Романтиков 23, 19, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 25, 21, 16, 14; Садоводческая 65, 57, 59, 51, 53, 49, 45, 47, 39, 67, 63, 55, 37, 33, 31; Современников 10, 8, 6, 4, 2, 5, 7, 3, 1; Инициативная 20, 18, 14, 12, 10, 8, 5, 4а, 4, 28; Саргуль 14, 16, 12, 10, 8, 1/3, 1/1, 3/1, 2/4, 2/5, 3, 17, 15, 13, 11, 6, 4, 2, 2/2, 2/1, 1, 2/3; Еренкабырга 14/5, 16/1, 14/3, 4, 9/1, Кудайбердыулы 8, 10, 12;

Ак-Булак-2: Саркырама 3, 5, 7, 11, 12, 13; Сарыкенгир 4а, 6;Толкырауын 11, Амман 1.

Ак-Булак-3: д. 40/1, д.11, д.8, участок №19, пер.40-7 д.4, 9а,Тесиктас д.5, 7/1, ул.40-7 д.6,Дарабоз 23, 25, 29, д.12, пер.40-8 д.2, ул.40-10 д .12, пер.Тасшокы 5/1, 9.

**ИЖД -245**

**Итого: 558**

**2018 жылғы 13 маусымға жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат**

"Астана-Теплотранзит" АҚ 2018 жылғы 11 маусымнан бастап 15 маусымға дейін**Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының** (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді. Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық тығыздау) сынағына ұшырайды» 16-тармағына және **Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың** *(Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы №4* ***бұйрығымен*** *бекітілді)* «Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерді гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды, осыған байланысты Алматы, Байконыр аудандарында ыстық судың берілісі ажыратылады.

Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ТК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.

Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 771200,771211,771216,792160 (ішкі 101), 771292.

***Жоспарланған тығыздыққа сынау мерзімдері мен шекарасы бойынша өзгерістер болуы мүмкін, бұл туралы қосымша хабарланады.***

**2018 жылғы 11 маусымнан бастап 15 маусымға дейін сынау кезеңінде істен ажыратылатын нысандар тізімі 6,21,23,24,26 ЖМ**

1. Абылайхан даңғ. 9, 5а, 9/1, 9/2, 11, 11/3, 11/4, 2/2, 11/1, 11/2, 5/1, 5/2, 5/3, 19/2, 23, 41, 33, 17/1, 39/1, 6/5, 6/7, 3/1, 3, 19/1, 29/1, 43/1, 41/1, 17, 17а, 39, 17б, 19, 27/1, 29/2, 19/3, 25, 41/2, 37, 27/1, 29/2, 25/1, Құдайбердіұлы даңғ.2, 2/1, 2/6, 2/7, 4, 4/3, 4/4, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24/1, 2/4, 2/2, Жансүгірұлы көшесі 6/2, 8/3, 4/4, 4/1, 4; Қажымұқан көшесі 2, 13/1,1; Күйші Дина көшесі 44, 42, 40, 40/1, 42/2, 44/2, 44/1, 37, 1, 1/1, 2/1, 2/2, 3/1, 5, 5/1, 7, 36/1, 36, 36/3, 38, 35, 12, 14, 12/1, 12/2, 8, 4, 4/1, 4/2, Манаса көшесі 4, 4/1, 4/3, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 13/1, 8, 6/1, 9, 9а, 6, 3/1; Петров көшесі 2, 2/1, 4, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/2, 14/3; «Орбита» ТК, Майлин көшесі 3, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 9, 11/1, Сатбаев көшесі 17, 17/1, 17/2, Мұнайтпасов көшесі 2, 4, 6, 6/1, 8/1; 15ш.а. 6 үй, Бейсекбаев көшесі 1/3, Тәуелсіздік даңғ. 4/3, 8/1, 6/2, 6/3, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 16, 20, 22, 24а, 24б, 6/1, 8, 12, 26, 26/1, 28, 31/2; Шарль Де Голя - Дарабоз көшесі, Ақбұлақ-3 д.34, 35, 36, Жалайыркөшесі 2,7, Акбұлақ-2 "Париж орамы" ТК, Сарыкеңгір көшесі 2, Ақбұлақ-2 Сарқырама көшесі 3, "Британ орамы" ТК, Ақбұлақ-2 Шарль Де Голь 1 ТК 5 жұлдыз.

**т/ү-170**

2. Абылайхан даңғ. 25/3, Петров көшесі 8, КүйшіДина көшесі6

**мектеп – 3**

3. Құдайбердіұлы даңғ. 22/1, Абылайхан даңғ.23/1, 33/3, Ақбұлақкөшесі 2, 11 үй, Тәуелсіздік даңғ. 14/3, Майлинкөшесі 3/1,5/2.

**б/б -7**

4. Абылайхан даңғ.1, 15,

 **емхана-2**

5. Сарыкеңгір және Сарқырама қысқа көшесі, Эскадрилья қысқа көшесі "Демеу қоры", Қажымұқан көшесі13, 13а, Жансүгірұлы көшесі 4, 3, 7, 10/1, 8/1, 8/2, 1, 2, 2/1, 4/3, 4/2, 6/1, 1,12, Абылайхан даңғ. 7, 3, 5, 13/1, 7/1, 7/5, 27/3, 15, 5/3, 17/1, 25/2, 29/1, 31, 41/2, 27/1, 43, 29, 25/2, 23/2, 41/3,19/4, 35, 37/1, Құдайбердіұлы даңғ. 6/1, 2/4, 6, 16, 18а, 6, 26, Пушкин көшесі 27, 31, 33 Соленая Балка көшесі 217, Торговая көшесі 4, Алиев көшесі 2/2, Манаса 15, 8, 13/2, 6, 9а, 9, 7, 18, 14а, 21, 31, Шарль Де Голя көшесі "Сады и огороды" дүкені, Күйші Дина көшесі 41, 37/1, 11/1, 2, 3, 9, 37а, 38, Петров көшесі 2/2, 8/1, 14/1,Мұнайтпасов көшесі 15, 17/1, Бейсекбаев көшесі 5а, 5б, Ақбұлақ көшесі 3, Ш.ДеГоля көшесі Бизнес орталығы, Еренқабырға көшесі 14/1, 14/2, 14/6, Тәуелсіздік даңғ. 1, 1/2, 3/1, 1/1, 1, 1а, 1б, 1в, 1/2, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 10, 11/1, 13, 16/1, 18, 9, 11, 20/1, 21, 24, 28/1, 30а, Майлин көшесі 1, 11. Алпамыс көшесі 20, Арасан 01,Ақбұлақ көшесі 3, 40-8 қысқа көшесі 1 үй, 40-7 қысқа көшесі,1үй, Дарабоз көшесі 35, Ақбұлақ көшесі 2, КСП Ак булак-2"2, 3, 4, 5, 6, 7 үй, Аман көшесі, 8"Милано" БО,Аман көшесі, 8 "Милано" БО, Тәуелсіздік даңғ. 33, «Казграждан проект» кеңсесі

 **басқалар -131**

6. Жансүгірұлы көшесі 8, 10, 10/1, 10/2, Манас көшесі 14/3, 3, 11/1, 4/3, Жуковский көшесі 4, 6, Теңгіз көшесі 4/2, 10, 6, 4/2, Тәуелсіздік даңғ. 7, Милосердия көшесі14, 12, 13, 11, 10, 9, 7, 8, 6, 5, 3, 2, 1, Спортивная көшесі 3, 5, 7, 9, 11, 10б, 8, 6, 4, 2, Высоцкий көшесі 2, 16, 14, 8, 73, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 2/2, 1, 1/1, Энергетиктер көшесі 4, 6, 8, 10, 9, 11, 13, 1, 7, Торговая көшесі 3/2, 3, 11, 13, 5/1, 8, 6, 19, 21, 17, 9, 12, 2/1, 08, 2, Жирек көшесі 4, 6, 8, 10, 12, 14, 9, 7, 5, 3, Алпамыс көшесі 15, 17, 19, 16, 18, 22, 24, 10, 6, 5, Тоқпанов көшесі 13, 43, Арасан көшесі 5/1, 14, 4/1, 6/1, 7/1, 11, 13, Жирек көшесі 11, Үлкен көшесі 13, 10, 1, 5, Үлкен көшесі 13, 10, 1, 5, Узорная көшесі 7, 3, 5, 6, 4, 2, 1, Алиев көшесі 2/4, Шукшин көшесі 15, 11, 9, 7, 3, 5, 1, 1/1, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 2/1, 1/2, Көшек батыр көшесі 7, Романтиктер көшесі 23, 19, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 25, 21, 16, 14, Садоводческая көшесі 65, 57, 59, 51, 53, 49, 45, 47, 39, 67, 63, 55, 37, 33, 31, Современниктер көшесі 10, 8, 6, 4, 2, 5, 7, 3, 1, Инициативная көшесі 20, 18, 14, 12, 10, 8, 5, 4а, 4, 28, Сарыгүл көшесі 14, 16, 12, 10, 8, 1/3, 1/1, 3/1, 2/4, 2/5, 3, 17, 15, 13, 11, 6, 4, 2, 2/2, 2/1, 1, 2/3, Еренқабырға көшесі 14/5, 16/1, 14/3, 4, 9/1, Құдайбердіұлы даңғ. 8, 10, 12.

Ақбұлақ-2: Саркырама көшесі 3, 5, 7, 11, 12, 13, Сарыкеңгір көшесі 4а, 6, Толкырауын көшесі 11, Аман көшесі1,

Ақбұлақ-3: 40/1 үй,11 үй,8 үй, №19 учаске, 40-7 қысқа көшесі 4 үй, 9а,Тесіктаскөшесі5, 7/1 үй, 40-7- көше 6 үй, Дарабоз көшесі 23, 25, 29, 12 үй,40-8 қысқа көшесі 2 үй,40-10 қысқа көшесі 12 үй, Тасшоқы қысқа көшесі 5/1, 9.

**ЖТҮ: -245**

**Жиыны: 558**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |