**Информация по испытаниям на плотность планируемым на 16.05.2018г.**

АО "Астана-Теплотранзит" сообщает, что с 14 по 18мая 2018 года согласно п. 16 **Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,** (утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V, зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаютсяиспытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (утверждена [приказом](jl:31134077.0%20) Агентства Республики Казахстан по делам строительства ижилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры, в связи с чем будет отключена подача горячей воды в Алматинском и Есильском районах.

Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.

За справками обращаться по тел.771200,771211,771216,792160(вн.101),771292, 109

***По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.***

**Список объектов отключаемых на период испытаний 14.05.-18.05.2018г**

**ТМ 51,24,25,38,39,18.**

1. Сарайшык 34, ул.Кордай 75, 77, пр.Момышулы 2, 2/1, 2а, 2б, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10,

Тәуелсіздік 45/1, 43, Нажимеденова 1, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 14, 14/1,

Калдаякова 1, 2, 2/1, 2/2, 11, 13, 15, 15/1, Обаган 26, 26/1, 26/2, 32, 32/1, 34, Кошкарбаева 8, 10, 10/1, 26, 28, 32, 34, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 46/2, 47, 56 Байтурсынова 1/2, 12, 14, 17/1, 19, 27, 31, 33/1, Айнаколь 54, 56, 56/1, 58, 58/1, 60,

ул.19 д. 1, 1/1, 2, 3, 3/1, 5, 5/1, 5/2, 7/1, 11/1,

ул.Жумабаева проектируемая Лот 7 (п.7/1, 7/2, 7/3, 7/4), Лот 6, (лот 7 п.7/5, 7/6, 7/7, 7/8), 28 (лот 11), 28/1 (лот 10), 30 (лот 9 п.9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10), 32 (лот 9 п. 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5), ул.Кенена Әзірбаева д. 2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8, лот.5 (секция 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5), лот. Б (п.15, 16), Лот 8, 11, 4.

ЖК Сулу-ул.Нажимеденова, МЖК-Азия Плюс-ул.49-ул.51, ЖК Хайвилл-Байтурсынова 1, 2, 3, 5, 5а, ЖК Возрождение-ул.19, ЖК Ак Шанырак –Момышулы-Даулыпаз, ЖК Жайна-Кошкарбаева-Кордай, ЖК Итальянский квартал, ЖК Городской романс П-16 Английский кв-л, ЖК « Нур Аспан», МЖК «Стройкорпарация», МЖК «Жетиген», ЖК «Милениум – Парк», ЖК «Айкен»- Нажимеденова 16, ЖК «Сенатор», ЖК «Бейбарс 2030» Нежимеденова 34, Байтурсынова 23-17 Капиталл Строй НС, ЖК. «Абылайхан», Кордай ТОО Эра, ЖК Наурыз, Кошкарбаева ЖК Оркен.

**ж/д-145**

2. ул.44 уч.8, ул.44 уч.91, ул. 198 д. 20, 21, 13, 16, ул. А20 уч.18, ул. 23-1 д. 10, 12, уч.3, 9 уч.13-15, 17, 19, Манаса 6, 7, 7А, 9, 86, 76, 77, 8. Линейный парк уч.11

**ч/д-16**

3. ул.Майкайын 1, ул.-Мирзояна-Байтурсынова, ул.44-Калдаякова, ул.19-школа ХеллиБерри, Байтурсынова 35,25. Шк №72, Сарайшик-Жумабаева шк.74

**шк.-7**

4. Дауылпаз 1, Тәуелсіздік-Кошкарбаева, в квадрате ул.Нажимеденова-Обаган-Калдаякова-Мирзояна, ул.Айнаколь-южнее проектируемой ул. Жумабаева, ул.Айнаколь-Жумабаева, ул.23-31 д.39, 41, ул.23-31 д.2/1,Нажимеденова 18/1,18/3 Айнаколь-Мирзояна, Байтурсынова-Мирзояна КЕГОК, Юго-Восток д/с №66,

**д/с-9**

6. пр.Тәуелсіздік 41, 48, 50, 52, 54, 57, 59, пр.Кошкарбаева 6, 3, Посольство РФ -Арганаты-Акыртас, ул.Сарайшык 34, Посольство США-Акыртас, Резеденция «Нура», ул. Кошкарбаева 34, Дауылпаз Бизнес-центр

**проч.-12**

**Всего: 189 объекта**

**2018 жылғы 16 мамырға жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат**

"Астана-Теплотранзит" АҚ 2018 жылғы 14 мамырдан 18 мамырға дейін **Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының** (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді. Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық тығыздау) сынағына ұшырайды» 16-тармағына және **Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың** *(Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4* ***бұйрығымен*** *бекітілді)* «Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерді гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды. Осыған байланысты Алматы, Есіл аудандарында ыстық судың берілісі ажыратылады.

Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ТК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.

Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 771200, 771211, 771216,792160 (ішкі 101), 771292, 109.

***Жоспарланған тығыздыққа сынау мерзімдері мен шекарасы бойынша өзгерістер болуы мүмкін. Бұл туралы қосымша хабарланады.***

**2018 жылғы 14-18 мамырда сынау кезеңінде істен ажыратылатын нысандар тізімі**

**51,24,25,38,39,18 ЖМ**

1.Сарайшық көшесі, 34, Қордай көшесі,75, 77,Момышұлы даңғылы 2, 2/1, 2а, 2б, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, Тәуелсіздік даңғ. 45/1, 43, Нәжімеденов көшесі, 1, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 10/1, 10/2, 10/3,

10/4, 14, 14/1, Қалдаяқов көшесі, 1, 2, 2/1, 2/2, 11, 13, 15, 15/1, Обаған көшесі, 26, 26/1, 26/2, 32, 32/1, 34, Қошқарбаев даңғ. 8, 10, 10/1, 26, 28, 32, 34, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 46/2, 47, 56, Байтұрсынов көшесі, 1/2, 12, 14, 17/1, 19, 27, 31, 33/1, Айнакөл көшесі, 54, 56, 56/1, 58, 58/1, 60,

19-көше, 1, 1/1, 2, 3, 3/1, 5, 5/1, 5/2, 7/1, 11/1 үй, Жұмабаев көшесі, жобаланған 7-лот (7/1, 7/2, 7/3, 7/4-орын), 6-лот, (7-лот 7/5, 7/6, 7/7, 7/8-орын), 28 (11-лот), 28/1 (10-лот), 30 (9-лот 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10-орын), 32 (9-лот 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5), Кенен Әзірбаевкөшесі, 2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 5-лот (5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5-секциясы), Б-лот. (15, 16-орын), 8, 11, 4-лот. Сұлу ТК-Нәжімеденов көшесі, Азия Плюс КТК-49-көше-51-көше, Хайвилл ТК-Байтұрсынов көшесі 1, 2, 3, 5, 5а, Возрождение ТК-19-көше, Ақ Шаңырақ ТК–Момышұлы-Дауылпаз, Жайна ТК-Қошқарбаев-Қордай, Итальян орамы ТК, Қалалық романс ТК 16-П Ағылшын орамы, «Нұр Аспан» ТК, «Стройкорпарация» КТК,«Жетіген» КТК, «Милениум – Парк» ТК, «Айкен» ТК- Нәжімеденов көшесі, 16, «Сенатор» ТК, «Бейбарс 2030» ТК Нәжімеденов көшесі 34, Байтұрсынов көшесі 23-17 Капиталл Строй НС, Абылай хан ТК, Қордай көшесі Эра ЖШС, Наурыз ТК, Қошқарбаев даңғ. Өркен ТК.

**т/ү-145**

2. 44 көше 8-уч., 44 көше 91-уч., 198 көше 20, 21, 13, 16 үй, А20 көше 18-уч., 23-1 көше 10, 12 үй, 3, 9-уч., 13-15, 17, 19-уч., Манас көшесі 6, 7, 7А, 9, 86, 76, 77, 8. Линейный парк 11-уч.

**ж/ү-16**

3. Майқайың көшесі 1, Мирзоян-Байтұрсынов көшесі, 44 көше-Қалдаяқов көшесі, 19-көше- Хелли Берри мектебі, Байтұрсынов көшесі 35,25. №72 мектеп, Сарайшық-Жұмабаев көшесі 74-мектеп

**мектеп-7**

4. Дауылпаз көшесі 1, Тәуелсіздік -Қошқарбаев, Нәжімеденов-Обаған-Қалдаяқов –Мирзоян көшелері шаршы нысанында, Айнакөл көшесі-жобаланған. Оңтүстігіне қарай Жұмабаев көшесі, Айнакөл көшесі-Жұмабаев көшесі, 23-31-көше 39 үй, 41, 23-31-көше 2/1 үй,Нәжімеденов көшесі 18/1, 18/3 Айнакөл көшесі-МирзоянАйнакөл көшесі, Байтұрсынов-Мирзоян көшесі КЕГОК, Оңтүстік-Шығыс №66 б/б.

**б/б-9**

6. Тәуелсіздік даңғ. 41, 48, 50, 52, 54, 57, 59, Қошқарбаев даңғ. 6, 3, РФ Елшілігі-Арғанаты-Ақыртас, Сарайшық көшесі 34, АҚШ Елшілігі-Ақыртас, «Нұра» резеденциясы, Қошқарбаев көшесі 34, Дауылпаз Бизнес-орталығы

**басқалар- 12**

**Барлығы: 189 нысан**