Информация по испытаниям на плотность планируемым на 23.05.2018г.

АО "Астана-Теплотранзит"  сообщает, что  21 мая по 25 мая 2018 года  согласно п.16 Правил  подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане, (утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства ижилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры, в связи с чем будет отключена подача горячей воды в Есильском и Алматинском районах.

Руководителям  предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.

За справками обращаться по тел.771200,771211,771216,792160(вн.101),771292, 109.

По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет  сообщено дополнительно.

АО «Астана-Теплотранзит» сообщает о плановом отключении теплоснабжения на ГВС 21.05.18г. до  25.05.18г. в связи  проведением испытаний на плотность ТМ -28,30,32,33,35,37,48

ул.Арай 49, 35/1, 35а, 35б; пр.Кабанбай батыра 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 5/1, 7/1, 7/2, 7/3, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 34/1; ул.Достык 1, 5, 5/1, 5/2, 13, 13/1, 13/2, 14, 14/1, 14/2; ул.Кунаева 12, 12/1, 12/2, 29, 35, 35/1; ул.Сарайшык 2, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 10, 11, 11/1, 34, 36, 38, 40; ул.Аягоз 1; Кургальжинское шоссе 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 13/4, 11, 23; Все блоки ЖК«Жагалау-3»; ул.Умай ана 14/1 и 14/2 МЖК «Аристократ»; пересечение ул.Баянсулу-Е246, МЖК ТОО«Тандем Элит» бл.1-2 и 3-4; ул.Кыз Жибек ЖК«Еркежан комфорт»; пр.Туран 9, 11, 14, 14/1, 14/3, 14/4, 19/1; ул.Кыз  Жибек 32, МЖК«Maxroil»; ул.Кыз Жибек ЖД ИП«Тлеуханова»; ул.Айганым 23, 25, 27; ул.Жубан ана 1, 3, 5, 6, 8/1, 9; МЖК на пересечение Коргалджинское шоссе и ул. 199; ул.Жусан 9; МЖК «Арай-3»; ул.Макатаева 7/3; ул.Мостовая 6а, 20а, 22; МЖК «Керемет»; ЖСК«Энергетик-2012»; ЖК ТОО«Арка Коркем»; ЖК«Статус»; ЖК«Сеним»; Коргальджинское шоссе ЖК «Green Village»; ул.Умай ана 8, 10, 12; ул.Лайли Мажнун 6, 14; ЖК «Оркен»; ЖК «Оркен-2»; ЖК «Оркен-3».

ж/д-125

ул.Конаева 33/1 школа №66; пр.Кабанбай батыра 9/1 Школа-Гимназия №17; ул.Е246 зд.3 Школа №76; ул.Омарова зд.2 Школа-Лицей №81.

шк.-4

пр.Кабанбай батыра 2/2, 3, 5, 6/4, 8, 11/1, 13/1, 15, 15а, 15/1, 17, 19/1, 21, 23, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32/1, 32, 34; пр.Кабанбай батыра КНС «Астана Су Арнасы»; пр.Туран 1, 4/2, 4/3, 7, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 21/2, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33; ул.Космонавтов 62, 62А; ул.Достык 3, 8/2, 9, 14/3; бул.Нуржол 12, ул.Кунаева 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 5/1, 6, 8, 10, 12/1, 29/1, 31; ул.Сарайшык 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 12; ул.Мәңгілік Ел 2, 4, 6, 8, 10, 11, Резиденция «Акорда»; Момышулы 1 «Musik Hall»; ул.Арай 25; ул.Макатаева 7,9; ул.Акжелен 1/1 Бильярдный клуб; Кургальжинское шоссе 1, 4а, 7, 7а, 7б, 13/2-торговый центр и центр досуга; ул.Бозарал 15; ул.Баян Сулу 15 Учебный комплекс; ул.Домалак ана 9 Ремонтная база; ул.Акын Сара 27; Аягоз 13; ул.Сыганак 11/1 Паркинг АО«Forte Bank»; ул.Жиембет Жырау 4; ул.Арай 2; ул.Родниковая 1/1; Мечеть «Аль Гани»; ул.Эскадрильи «Нормандия Неман» 1; ул.Жауказын 5; ул.Мендешева 64 Гостиница «Жумбактас» и Оздоровительный комплекс; ул.Карасакал Еримбет 15; Театр «Астана Опера»; ТРЦ «Думан»; Гостиница «Думан»; перес ул.Е526 и ул.68 Админ.здание; ул.Жубан ана 7; пересечение Коргальджинское шоссе и пр.Туран Офисное здание; Коргальджинское шоссе Админ.здание ТОО«Барыс 2030»; Караоткель 30а Резиденция; ул.Шарбаккол 2, 27 коттеджи.

Пр-154

ул.Арай 3, 5, 29, 31/1, 37/1, 48, 54; ул.Светлый 1/1; ул.Родниковая 6, 9, 11, 13/1, 41, 45, 47; ул.Коркем 12; ул.Кошек батыр 7; ул.Аягоз 5; ул.Машат 6, 8;  ул.Казанат 5; ул.Акжелен 1, 2, 2/1, 3, 4, 6; ул.Ерейментау 1; ул.Шарбаккол 8/4; ул.Баян Сулу 1, 3, 5, 6, 12; ул.Акбаян 1, 30; ул.Кыз Жибек 1, 3, 5, 7; ул.Жубан ана 2, 4; ул.Танбалытас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17; ул.Аккербез 15, 16, 17, 18(кв.1 и кв.2); Караоткель-2 д.112; ул.Гаухартас 2, 6; ул.Жылой 1/1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 19Б, 22, 26, 30, 32; ул.Манкент 2, 4, 13; ул.Атырау 2/1, 4, 6; ул.Имантау 1, 2, 4, 5, 6, 8, 15, 17; ул.Сулутор 4, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 21; ул.Арна 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14; ул.Кусни Корлан 3, 5, 9, 11, 13; ул.Акшокы 1, 3; ул.Бозарал 1, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 12, 13; ул.Домалак ана 1, 2, 3, 5, 6, 6/1, 8, 8/1; ул.Лайли Мажнун 4, 8, 10, 12, 16; ул.Тумарханым 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18; ул.Айша биби 17; ул.Акын Сара 3, 1/1, 3, 5, 7, 9, 13, 19, 21, 23, 25; ул.Акжунис 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21/3(27), 25; пос. Комсомольский 146, 154; ул.Айганым 16; ул.Айман Шолпан 30; Кургальджинское шоссе 6/2; ул.М. Жагоркызы 7, 11, 13; ул. Эскадрильи «Нормандия Неман» 2, 4, 8, 10, 12; ул. Жауказын 3, 11; ул.Макатаева 7а, 7/2.

ч/д-189

ул.Кыз Жибек 40; ул.Кыз Жибек 30 д/с № 89; ул.Жубан ана 10; ул.Баян Сулу 15; ул.Жауказын 6 д/с «Карлыгаш».

д/с-5

Всего: 477 объекта

Начальник  ОДС                                            М. Баймульдин

2018 жылғы 23 мамырға жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат

"Астана-Теплотранзит" АҚ 2018 жылғы 21 мамырдан 25 мамырға дейін Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді. Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық тығыздау) сынағына ұшырайды» 16-тармағына және Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың (Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4 бұйрығымен бекітілді) «Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерді гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды. Осыған байланысты Есіл және Алматы аудандарында ыстық судың берілісі ажыратылады.

Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ТК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.

Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 771200, 771211, 792160 (ішкі 101), 771292, 109.

Жоспарланған тығыздыққа  сынау мерзімдері мен шекарасы бойынша өзгерістер болуы мүмкін. Бұл туралы қосымша хабарланады.

«Астана-Теплотранзит» АҚ 28, 30, 32, 33, 35, 37, 48 ЖМ-ді тығыздыққа сынауды жүргізуіне байланысты 2018 жылғы 21 мамырдан бастап 2018 жылғы 25 мамырға дейін ЫСЖ-да жылумен жабдықтаудың жоспарлы істен ажыратылуы туралы хабарлайды.

Арай көшесі, 49, 35/1, 35а, 35б; Қабанбай батыр даңғылы, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 5/1, 7/1, 7/2, 7/3, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 34/1; Достық көшесі, 1, 5, 5/1, 5/2, 13, 13/1, 13/2, 14, 14/1, 14/2; Қонаев көшесі, 12, 12/1, 12/2, 29, 35, 35/1; Сарайшық көшесі, 2, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 10, 11, 11/1, 34, 36, 38, 40; Аягөз көшесі, 1; Қорғалжын тас жолы, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 13/4, 11, 23; «Жағалау-3» ТК барлық блогы; Ұмай ана көшесі, 14/1 және 14/2 «Аристократ» КТК; Баян сұлу-Е246 көшелерінің қиылысы «Тандем Элит» ЖШС КТК 1-2 блокжәне 3-4 блок; Қыз Жібек көшесі «Еркежан комфорт» ТК; Тұран даңғылы,  9, 11, 14, 14/1, 14/3, 14/4, 19/1; Қыз  Жібек көшесі, 32 «Maxroil» КТК; Қыз Жібек көшесі  ЖК «Тлеуханова» ТҮ; Айғаным көшесі, 23, 25, 27; Жұбан ана көшесі, 1, 3, 5, 6, 8/1, 9; Қорғалжын тас жолы және 199-көшенің қиылысындағы КТК; Жусан көшесі, 9; «Арай-3» КТК; Мақатаев көшесі, 7/3; Мостовая көшесі, 6а, 20а, 22; «Керемет» КТК; «Энергетик-2012» ТҚК КТК; «Арка Коркем» ЖШС ТК; «Статус» ТК; «Сенім» ТК; Қорғалжын тас жолы «Green Village» ТК; Ұмай ана көшесі, 8, 10, 12; Ләйлі-Мәжнүн көшесі, 6, 14; «Өркен» ТК; «Өркен-2» ТК; «Өркен-3» ТК.

т/ү -125

Қонаев көшесі, 33/1 №66 мектеп; Қабанбай батыр даңғылы, 9/1 №17 мектеп-гимназиясы;Е246  көшесі 3-ғимаарт №76 мектеп; Омаров көшесі, 2-ғимарат №81 мектеп-лицейі.

мектеп -4

Қабанбай батыр даңғылы, 2/2, 3, 5, 6/4, 8, 11/1, 13/1, 15, 15а, 15/1, 17, 19/1, 21, 23, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32/1, 32, 34; Қабанбай батыр даңғылы «Астана Су Арнасы» КСС; Тұран даңғылы, 1, 4/2, 4/3, 7, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 21/2, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33; Космонавтар көшесі, 62, 62А; Достық көшесі, 3, 8/2, 9, 14/3; Нұржол саяжолы, 12, Қонаев көшесі, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 5/1, 6, 8, 10, 12/1, 29/1, 31; Сарайшық көшесі, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 12;  Мәңгілік ел көшесі, 2, 4, 6, 8, 10, 11, «Ақорда» резиденциясы; Момышұлы даңғылы, 1 «Musik Hall»; Арай көшесі, 25; Мақатаев көшесі, 7, 9; Ақжелен көшесі, 1/1 Бильярд клубы; Қорғалжын тас жолы 1, 4а, 7, 7а, 7б, 13/2- сауда орталығы және демалыс орталығы; Бозарал көшесі, 15; Баян сұлу көшесі, 15 Оқу кешені; Домалақ ана көшесі, 9 жөндеу базасы; Ақын Сара көшесі,27; Аягөз көшесі, 13; Сығанақ көшесі, 11/1 «Forte Bank» АҚ паркингі; Жиембет жырау көшесі, 4; Арай көшесі, 2; Родниковая көшесі, 1/1; «Әл-Ғани» мешіті; Эскадрилья «Нормандия Неман» көшесі, 1; Жауқазын көшесі, 5; Мендешев көшесі, 64 «Жұмбақтас» қонаүйіжәне сауықтыру кешені; Қарасақал Ерімбет көшесі, 15; «Астана Опера» театры; «Думан» СОО; «Думан» қонаүйі; Е526 және 68-көшенің қиылысыәкімшілік ғимарат; Жұбан ана көшесі, 7; Қорғалжын тас жолы және Тұран даңғылының қиылысы кеңсе ғимараты; Қорғалжын тас жолы «Барыс 2030» ЖШС әкімшілік ғимараты; Қараөткел 30а Резиденция;Шарбақкөл көшесі, 2 27 коттедж.

Басқалар -154

Арай көшесі, 3, 5, 29, 31/1, 37/1, 48, 54; Светлый көшесі, 1/1; Родниковая көшесі, 6, 9, 11, 13/1, 41, 45, 47; Көркем көшесі, 12; Көшек батыр көшесі, 7; Аягөз көшесі, 5; Машат көшесі, 6, 8; Қазанат көшесі, 5; Ақжелен көшесі, 1, 2, 2/1, 3, 4, 6; Ерейментау көшесі, 1; Шарбақкөл көшесі, 8/4; Баян сұлу көшесі, 1, 3, 5, 6, 12; Ақбаян көшесі, 1, 30; Қыз Жібек көшесі, 1, 3, 5, 7; Жұбан ана көшесі, 2, 4; Таңбалытас көшесі, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17; Ақкербез көшесі, 15, 16, 17, 18 (1 және 2-пәтер); Қараөткел-2 112 үй; Гауһартас көшесі, 2, 6; Жылой көшесі, 1/1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 19Б, 22, 26, 30, 32; Манкент көшесі, 2, 4, 13; Атырау көшесі, 2/1, 4, 6; Имантау көшесі, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 15, 17; Сұлутөр көшесі, 4, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 21; Арна көшесі, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14; Құсни-Қорлан көшесі, 3, 5, 9, 11, 13; Ақшоқы көшесі, 1, 3; Бозарал көшесі, 1, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 13, 12; Домалақ ана көшесі, 1, 2, 3, 5, 6, 6/1, 8, 8/1; Ләйлі-Мәжнүн көшесі, 4, 8, 10, 12, 16; Тұмарханым көшесі, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18; Айша бибі көшесі, 17; Ақын Сара көшесі, 3, 1/1, 3, 5, 7, 9, 13, 19, 21, 23, 25; Ақжүніс көшесі, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21/3(27), 25; Комсомольский кенті 146, 154; Айғаным көшесі, 16; Айман-Шолпан көшесі, 30; Қорғалжын тас жолы 6/2; М.Жагорқызы көшесі, 7, 11, 13; Эскадрилья «Нормандия Неман» көшесі, 2, 4, 8, 10, 12; Жауқазын көшесі, 3, 11; Мақатаев көшесі, 7а, 7/2.

ж/ү -189

Қыз Жібек көшесі, 40; Қыз Жібек көшесі, 30 № 89 б/б; Жұбан ана көшесі, 10; Баян сұлу көшесі, 15; Жауқазын көшесі, 6 «Қарлығаш» б/б.

б/б -5

Барлығы: 477 нысан

ЖДҚ бастығы                                                                   М. Баймолдин